Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SEKRETARIAT

1. Kolor wypełnienia:

PRZYKŁAD: srebrny szczotkowany

2. Wielkość i kolor liter - nazwa pomieszczenia:

SEKRETARIAT
Pismo drukowane, kolor czarny, czcionka Calibri pogrubiona, wielkość liter: 15mm – 30mm (w zależności od liczby liter na tabliczce):

1) duży rozmiar: 30mm - tylko 1 tabliczka: WEJŚCIE

2) średni rozmiar: 20mm-23mm, np.: TOALETY

3) mały rozmiar: 15mm-18mm, np.: SALE LEKCYJNE, PRACOWNIE, GABINETY, ZAPLECZA, TOALETY.

3.Wielkość tabliczek:

1) Wymiar 20 cm x 15 cm – 1 szt.

2) Wymiar 8 cm x 12 cm – 9 szt.

3) Wymiar 10cm x 15 cm – 65 szt.

4. Pismo Braille’a – nazwa pomieszczenia:

Napis umieszczony pod spodem pisma drukowanego z pkt 2. Wygenerowany lub wykonany w postaci wypukłych piktogramów, wielkość kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN).